## Sheet1
Date | Bactiquick col | BactiQuick | Temp | pH | Turbidity | Elec Conduct | Water level | EA ref no | Petrifilm Ecoli
20.07.25 | Red | 159 |  |  |  |  | Normal
27.07.25 | Red | 143 | 14.9 | 8.9 | 179 | 270 | normal/low
02.08.25 | Red | 151 | 17.4 | 8.7 | 213 | 319 | Low
08.08.25 | Red | 147 | 15 | 8.4 | 141 | 211 | Normal
15.08.25 | Red | 154 | 19.1 | 9 | 181 | 276 | Low | 2419340
22.08.25 | Red | 137 | 14.2 | 9.2 | 230 | 347 | Low
29.08.25 | Red | 147 | 15.7 | 9.4 | 197 | 297 | Low
01.09.25 | Red | 141 | 14.6 | 9.1 | 195 | 294 | Low
12.09.25 | Red | 132 | 10.2 | 8.5 | 853 | 130 | High
18.09.25 | Red | 130 | 14.1 | 8.7 | 107 | 147 | High
26.09.25 | Red | 70 | 9.2 | 9.2 | 169 | 255 | High
03.10.25 | Red | 160 | 10.8 | 8.1 | 61.9 | 93.6 | High |  | 5500
10.10.25 | Red | 90 | 10 | 7.9 | 153 | 230 | High/normal
17.10.25 | Red | 107 | 8.6 | 8.1 | 187 | 282 | Normal/low